IF-6400B总线扩展模块

IF-6400B总线扩展模块是主机的双总线扩展设备，可通过RS485总线扩展防区设备、联动输出设备、从键盘。可以外接最多128个设备、7个从键盘。可以任意接入在两个口上，但地址不能重复。